NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE (a 11 septiembre de 2026)

Texto para incluir en la Memoria del Proyecto:

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente proyecto de Edificación se han observado las siguientes Normas vigentes aplicables sobre construcción.

NOTA: el presente listado no recoge la normativa urbanística de ámbito municipal ni la correspondiente a usos específicos, sin perjuicio de la normativa autonómica general incluida expresamente.

INDICE

1. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL	2

EXTREMADURA	4

2. VIVIENDA	6

EXTREMADURA	6

3. ESTRUCTURAS	7

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN	7

ACERO	7

FÁBRICA	8

MADERA	8

CIMENTACIÓN	8

4. INSTALACIONES	8

AGUA	8

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA	9

ELECTRICIDAD	10

GAS	12

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	13

ASCENSORES	13

TELECOMUNICACIONES	14

PISCINAS	15

EXTREMADURA	16

5. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	16

6. ACCESIBILIDAD	16

EXTREMADURA	17

7. MEDIO AMBIENTE	18

ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS Y RESIDUOS	18

EXTREMADURA	18

RUIDO	19

EXTREMADURA	19

EVALUACIÓN AMBIENTAL	19

EXTREMADURA	20

8. PATRIMONIO CULTURAL	20

EXTREMADURA	20

9. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	21

10. CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.	25

11.VARIOS	25

INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN	25

OTROS	26

# 1. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

Ley de Calidad de la Arquitectura

Ley 9/2022, de 14 de junio, de Jefatura del Estado

BOE: 15-JUN-2022

Ordenación de la edificación

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado

BOE: 6-NOV-1999

Modificada por:

Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado

BOE: 31-DIC-2001

Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado

BOE: 31-DIC-2002

Instrucción sobre forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.

Instrucción 11 septiembre 2000

BOE: 21 de septiembre de 2000

Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

BOE: 23-DIC-2009

Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

BOE: 27-JUN-2013

Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones

Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado

BOE: 10-MAY-2014

Corrección erratas: BOE: 17-MAY-2014

Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras

Ley 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado

BOE: 15-JUL-2015

Disposición adicional cuarta de la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia

LEY 10/2022, de 14 de junio, de Jefatura del Estado

BOE: 15-JUN-2022

Código Técnico de la Edificación

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

BOE: 28-MAR-2006

Corrección de errores y erratas: BOE 25-ENE-2008

Derogado el apartado 5 de Artículo 2 por:

Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

BOE:27-JUN-2013

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

BOE: 23-OCT-2007

Corrección de errores: BOE: 20-DIC-2007

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT

Real Decreto1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda

BOE: 18-OCT-2008

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre. BOE: 23 de abril de 2009

Corregida por:

Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre.

BOE: 23 de septiembre de 2009

BOE:23-ABR-2009

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

BOE: 11-MAR-2010

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Disposición final segunda, del Real Decreto410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda

BOE: 22-ABR-2010

Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

BOE: 30-JUL-2010

Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

BOE: 27-JUN-2013

Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”

Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento

BOE: 12-SEP-2013

Corrección de errores: BOE: 8-NOV-2013

Modificación del Documento Básico DB-HE “Ahorro de energía” y del Documento Básico DB-HS “Salubridad”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto314/2006, de 17 de marzo

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento

BOE: 23-JUN-2017

Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento

BOE: 27-DIC-2019

Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

BOE: 15-JUN-2022

Corrección de errores del Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, en BOE núm. 28, de 2 de febrero de 2023

Modificación del Documento Básico DB-SI “Seguridad en caso de incendios”

Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo. Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales

BOE: 10-ABR-2025, Disposición final 2.ª).

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios (CEE).

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

BOE: 2-JUN-2021

Modificado por:

Real Decreto 659/2025, de 22 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

BOE: 23-JUL-2025

Las modificaciones producen efectos desde el 23-JUL-2026.

Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura.

Real Decreto 918/2025, de 15 de octubre, por el que se desarrolla el Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura y se regula su composición, atribuciones y funcionamiento.

BOE: 16-OCT-2025. Entrada en vigor: 05-NOV-2025.

Modificado por:

Real Decreto 538/2026, de 30 de junio, que modifica los artículos 5.5 y 10.4.

BOE: 04-JUL-2026.

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.

BOE: 19 de octubre de 2006.

Desarrollado por:

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE: 25-08-2007

Modificado por:

Los arts. 11 y 15, por Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.

Se añade una disposición adicional 7, por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo.

Corrección de errores en BOE núm. 219, de 12 de septiembre de 2007

Modificada por:

La disposición adicional 3, por Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre		BOE: 30 DIC 2021

El art. 4.2 y 4, por Ley 25/2009, de 22 de diciembre

BOE: 23 DIC 2009

Regulación del Libro de Subcontratación.

Sobre criterios para la habilitación del Libro de Subcontratación en el sector de la construcción.

Orden de 26 de octubre de 2007 sobre criterios para la habilitación del Libro de Subcontratación en el sector de la construcción.

DOE nº 126, de 30 de octubre de 2007

### EXTREMADURA

Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS)

Desarrollada por:

Decreto 143/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura.

DOE: 28-12-2021

Modificada por:

Decreto-ley 10/2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes para la reactivación económica en materia de Edificación y Ordenación del Territorio destinadas a dinamizar el tejido económico y social de Extremadura, para afrontar los efectos negativos de la COVID-19.

DOE: 25-5-2020

Decreto-ley 5/2025, de 18 de septiembre, que modifica la disposición adicional cuarta y la disposición transitoria segunda de la Ley 11/2018.

DOE: 23-SEP-2025.

Decreto-ley 4/2026, de 28 de julio, de actuaciones urgentes en materia de urbanismo para la agilización de la aprobación del planeamiento y su ejecución para el impulso a la promoción de vivienda.

Modifica, entre otros, los artículos 50, 69, 137, 148, 161, 171 y 183 y la disposición adicional 12; deroga el artículo 152; incorpora los artículos 166 bis a 166 quinquies, el título VIII y las disposiciones adicionales 14 y 15.

DOE: 04-AGO-2026.

Convalidado por Resolución de 4 de septiembre de 2026, de la Presidencia de la Asamblea de Extremadura.

DOE: 09-SEP-2026.

Ley de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura.

Ley 3/2022, de 17 de marzo, de presidencia de la Junta de Extremadura

DOE: 21-MAR-2022

Ley de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos

Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de presidencia de la Junta de Extremadura

DOE: 29-NOV-2022

Ley 4/2023, de 29 de marzo, de presidencia de la Junta de Extremadura

DOE: 31-3-2023

BOE: 13-4-2023

Modificada por:

Corrección de errores de la Ley 4/2023, de 29 de marzo, que modifica la Ley 11/2019, de 11 de abril, de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura, y por la que se crea el Impuesto sobre las viviendas vacías a los grandes tenedores, el Fondo de Garantía de Adquisición de Vivienda de Extremadura y el Mecanismo de garantía de alojamiento y realojamiento del menor y se modifican otras normas tributarias.

Organización y atribuciones de los órganos urbanísticos:
Decreto 50/2016, de 26 de abril, de atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.

DOE: 09-MAY-2016.

Regulación del Libro del Edificio.

Decreto 165/2006 de 19 de septiembre, por el que se determina el modelo, las formalidades y contenido del Libro del Edificio. DOE nº 116, de 3 de octubre de 2006.

Corrección de errores:

DOE: 07-04-2007

Modificado por:

Decreto 75/2025, de 8 de julio, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa en materia de vivienda protegida. Modifica el artículo 12.3.

DOE: 15-JUL-2025.

Registro del Informe de evaluación de edificios.

Decreto 73/2017, de 6 de junio, por el que se determinan los órganos competentes relacionados con el Informe de Evaluación de los Edificios y se crea el Registro de los Informes de Evaluación de los Edificios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

DOE: 12-06-2017

Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios.

Decreto 115/2018, de 24 de julio, por el que se regulan las actuaciones en materia de certificación de eficiencia energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se crea el Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de Edificios.

DOE: 30-7-2018

Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

DOE: 19-11-2010

Artículo 10 derogado.

# 2. VIVIENDA

### EXTREMADURA

Código de la Vivienda de Extremadura.

Actualizado: 18-08-2026

Fomento de la Vivienda en Extremadura.

Ley 3/1995 de 06-04-1995, Presidencia de la Junta. DOE: 29-4-1995

Modificada por:

Derogado el título 1º por la Ley 15/2001

Derogado el título 2º por la Ley 6/2002

Desarrollada por:

Reglamento de la Ley 3/1995.

Decreto 109/1996, de 06-04-1996, Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Promoción y acceso a la vivienda de Extremadura.

Ley 11/2019, de 11 de abril, de Promoción y acceso a la vivienda de Extremadura.

DOE: 17-04-2019

Modificada por:

Ley 4/2023, de 29 de marzo, de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura, y por la que se crea el Impuesto sobre las viviendas vacías a los grandes tenedores, el Fondo de Garantía de Adquisición de Vivienda de Extremadura y el Mecanismo de garantía de alojamiento y realojamiento del menor y se modifican otras normas tributarias.

BOE: 13-4-2023

Decreto-ley 10/2020, de 22 de mayo que modifica la disposición adicional 5.

Habitabilidad de las viviendas y Cédula de Habitabilidad.

Decreto 10/2019, de 12 de febrero, por el que se regulan las exigencias básicas de la edificación destinada a uso residencial vivienda en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el procedimiento para la concesión y control de la Cédula de Habitabilidad de las viviendas.

DOE: 18-FEB-2019

Vivienda protegida ampliable y la vivienda protegida autopromovida ampliable.

Decreto 26/2018, de 6 de marzo, por el que se crea y regula la vivienda protegida ampliable y la vivienda protegida autopromovida ampliable

DOE: 12-03-2018

Memoria habilitante.

Por el que se regula la Memoria Habilitante a efectos de la licencia de obras en Extremadura

Decreto 205/2003 de 16-12-2003, Consejería de Fomento

DOE: 23-12-2003

Modificada por:

Sentencia 281/2006 de 29 de marzo de 2.006 Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Nulos los párrafos a, b y c, del artículo 3, 2º, 1º. DOE 3 de junio de 2006

Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016

Decreto 137/2013, de 30 de julio. DOE: 02-08-2013

Modificaciones:

Decreto 16/2014, de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura.

Decreto 47/2015, de 30 de marzo, por el que se modifica el Decreto 137/2013

ORDEN de 25 de mayo de 2021 por la que se que modifica la Orden de 30 de junio de 2020, que aprueba las bases reguladoras de las ayudas autonómicas del Plan de Vivienda de Extremadura 2018-2021.

Orden de 18 de mayo de 2022 por la que se modifican los precios máximos de compraventa o adjudicación de las viviendas protegidas y se actualizan estos, de conformidad con lo establecido en el Decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases reguladoras de las subvenciones autonómicas en esta materia

Orden de 25 de febrero de 2019 por la que se modifica la zonificación a efectos del establecimiento de los precios máximos de compraventa o adjudicación de las viviendas protegidas y se actualizan estos, establecidas en el Decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases reguladoras de las subvenciones autonómicas en esta materia

DOE: 14-03-2019

Decreto 75/2025, de 8 de julio, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa en materia de vivienda protegida. Modifica los artículos 74, 90, 92, 93, 96, 97 y 103 y la disposición adicional segunda del Decreto 137/2013.

DOE: 15-JUL-2025.

# 3. ESTRUCTURAS

Código estructural.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código 
estructural.

BOE: 10-AGOSTO-2021

Corrección de errores BOE: 02-02-2024

## ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación.

Código Técnico de la Edificación. Real Decreto314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

BOE: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “1 Normas de carácter general”

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)

Real Decreto997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento

BOE: 11-OCT-2002

## ACERO

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero

Código Técnico de la Edificación. Real Decreto314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

BOE: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “1 Normas de carácter general”

## FÁBRICA

DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica

Código Técnico de la Edificación. Real Decreto314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

BOE: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “1 Normas de carácter general”

## MADERA

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera

Código Técnico de la Edificación. Real Decreto314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

BOE: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “1 Normas de carácter general”

## CIMENTACIÓN

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos

Código Técnico de la Edificación. Real Decreto314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

BOE: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “1 Normas de carácter general”

# 4. INSTALACIONES

## AGUA

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

BOE: 11-ENE-2023

Corrección errores: 14-FEB-2023

Corrección de errores: BOE: 18-NOV-2025.

DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5)

Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

BOE: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “1 Normas de carácter general”

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

BOE: 11-OCT-2021

Modificado por:

Resolución de 14 de julio de 2022: actualización del anexo V.

RD 145/2023, de 28 de febrero: modifica el Reglamento y varias ITC.

Resolución de 29 de junio de 2023: nueva actualización del anexo V.

Real Decreto 770/2025, de 2 de septiembre, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. BOE: 03-SEP-2025.

## CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)

Real Decreto1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia

BOE: 29-AGO-2007. Corrección errores: 28-FEB-2008

Modificado por:

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

BOE: 18-MAR-2010

Corrección errores: 23-ABR-2010

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

BOE:11-DIC-2009

Corrección errores: 12-FEB-2010

Corrección errores: 25-MAY-2010

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia

BOE: 13-ABR-2013

Corrección errores: 5-SEP-2013

Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía

BOE: 13-FEB-2016

Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

BOE: A-2021-4572

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”

Real Decreto1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía

BOE:23-OCT-1997

Corrección errores: 24-ENE-1998

Modificada por:

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía

BOE: 22-OCT-1999

Corrección errores: 3-MAR-2000

Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE: 22-MAY-2010

Art 4º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática

BOE: 20-JUN-2020

Disp. final segunda de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo

Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

BOE: 18-MAR-2023

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04 «Instalaciones para suministro a vehículos».

Real Decreto 706/2017, de 7 de julio.

BOE: 02-AGO-2017.

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, del Ministerio de Sanidad.

BOE: 22-JUN-2022

Corrección de errores: BOE: 11-FEB-2023

Modificada por:

Disp. Final tercera del establecimiento de los criterios técnicos sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

BOE: 11-ENE-2023

Corrección errores: 14-FEB-2023

Real Decreto 614/2024, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio.

BOE: 03-JUL-2024.

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria)

Código Técnico de la Edificación. Real Decreto. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

BOE: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “1 Normas de carácter general”

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias

Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

BOE: 24-OCT-2019

Corrección de erratas: BOE 25-OCT-2019

Modificado por:

Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, que modifica las ITC IF-02, IF-04, IF-09, IF-10, IF-14, IF-16 e IF-21.

BOE: 10-ABR-2025.

Real Decreto 770/2025, de 2 de septiembre (artículo 12.1).

BOE: 03-SEP-2025.

Actualizada la tabla A del apéndice 1 de la ITC IF-02 por Resoluciones de 20 de agosto y 17 de noviembre de 2025, con corrección de erratas de 22 de octubre de 2025.

Actualizada nuevamente por Resolución de 5 de agosto de 2026.

BOE: 18-AGO-2026.

## ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 52

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología

BOE: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

BOE: 5-ABR-2004

Derogado el apartado 4.3.3 y el tercer párrafo del capítulo 7 de la ITC-BT-40 por:

Real Decreto244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica

BOE: 6-ABR-2019

Modificado por:

Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

Real Decreto560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE:22-MAY-2010

Corrección de errores: BOE: 19-JUN-2010

Corrección de errores: BOE: 26-AGO-2010

Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

BOE: 31-DIC-2014

Modificado por:

Art 11º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática

BOE: 20-JUN-2020

Disp. Final primera del Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática

BOE: 15-JUN-2022

Corrección de errores: BOE: 02-FEB-2023

Modificada LA ITC-BT-40 POR:

Disposición final segunda de la Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica

Real Decreto244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica

BOE:6-ABR-2019

Actualizado por:

Actualización del listado de normas de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto

Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

BOE:16-ENE-2020

Modificado por:

Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.

BOE: 28-ABRIL-2021

Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo

Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

BOE: 18-MAR-2023

Resolución 20-mar-2025, por el que se Sustituye íntegramente el listado UNE de la ITC BT-02.

BOE: 03-ABR-2025

Modificado por Real Decreto 770/2025, de 2 de septiembre. Modifica el apartado 1 del apéndice I de la ITC-BT-03.

BOE: 03-SEP-2025.

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico

Resolución de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial

BOE: 19-FEB-1988

Corrección de errores: 29-ABR-1988

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07

Real Decreto1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE:19-NOV-2008

Modificado la Instrucción Técnica EA-01 por:

Art. 20 de las medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del “Plan + seguridad para tu energía (+SE)”, así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.

Real Decreto-Ley 18/2022, de 18 de octubre de jefatura del Estado

BOE: 19-OCT-2022

## GAS

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-ICG 01 a 11

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE:4 de septiembre de 2006

Modificado por:

Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE: 22-MAY-2010

Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010

Regulación del mercado organizado de gas y el acceso a tercero a las instalaciones del sistema de gas natural

Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

BOE: 31-OCT-2015

Actualizado el listado de normas de la ITC-ICG 11 por:

Resolución de 14 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y de la Mediana Empresa

BOE: 23-NOV-2018

Modificada la ITC-ICG 09 POR:

Art. 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.

Real Decreto 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

BOE: 28-ABR-2021

Modificado por:

Art 5º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo

Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

BOE: 18-MAR-2023

Actualizado el listado de normas de la ITC-ICG 11 por:

Resolución de 19 de diciembre de 2023 de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y de la Mediana Empresa

BOE: 29-DIC-2023

Actualiza la ITC ICG 11 por:

Resolución 25-mar-2025

BOE 04-ABR-2025

Modificado por Real Decreto 770/2025, de 2 de septiembre. Modifica la ITC-ICG 09.

BOE: 03-SEP-2025.

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG

Derogado en aquello que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el R.D. 919/2006.

Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria. BOE:6 de diciembre de 1974

Modificado por:

Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG. Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía. BOE:8 de noviembre de 1983

Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria y Energía. BOE:23 de julio de 1984

Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG 5.1. Orden de 9 de marzo de 1994, del Ministerio de Industria y Energía. BOE:21 de marzo de 1994

Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG-R 7.1 y ITC-MIG-R 7.2 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29 de mayo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. BOE:11 de junio de 1998

## INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

BOE: 12-JUN-2017

Corrección de errores: 23-SEP-2017

Modificado por:

Art. 11º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.

Real Decreto 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

BOE: 28-ABR-2021

Art 8º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo

Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

BOE: 18-MAR-2023

Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, que modifica diversos preceptos de los artículos 5, 6, 9, 15, 20 y 22, los anexos I a III y la disposición final tercera.

BOE: 10-ABR-2025, Disposición final 1.ª

Modificado por Real Decreto 770/2025, de 2 de septiembre, en materia de medios humanos de las empresas instaladoras y mantenedoras.

BOE: 03-SEP-2025.

## ASCENSORES

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores

Real Decreto 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

BOE:25-MAY-2016

Modificado por Real Decreto 302/2026, de 8 de abril, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial en lo relativo a procedimientos de emergencia del mercado interior.

BOE: 10-ABR-2026. Modificación en vigor desde 30-MAY-2026.

Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 «Ascensores», que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimiento e inspección de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.

Real Decreto 355/2024, de 2 de abril

BOE: 13-ABR-2024

Deroga:

el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero.

el Real Decreto 57/2005, de 21 de enero.

la Orden de 26 de mayo de 1989.

la Orden de 30 de junio de 1966

Modificado por:

Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, que modifica diversos preceptos del Real Decreto 355/2024 y de la ITC AEM 1

BOE: 10-ABR-2025

Real Decreto 770/2025, de 2 de septiembre.

BOE: 03-SEP-2025.

## TELECOMUNICACIONES

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado

BOE: 28-FEB-1998

Modificado por:

Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998

Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación

BOE:06-NOV-1999

Modificación de los artículos 1.2 y 3.1, del Real Decreto-Ley 1/1998

Artículo Quinto de la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Jefatura del Estado, de Medidas Urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, de la liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo

BOE:15-JUN-2005

Ley General de Telecomunicaciones.

Ley 11/2022, de 28 de junio, de Jefatura del Estado

BOE: 29-JUN-2022

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE:1-ABR-2011

Modificado por Real Decreto 250/2025, de 25 de marzo, que modifica los apartados 4.4.2 y 4.5 del anexo I.

BOE: 26-MAR-2025.

Corrección errores: 18-OCT-2011

Desarrollado por:

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto346/2011, de 11 de marzo.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE: 16-JUN-2011

Modificada por:

Art 3 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones y de modificación de determinados anexos del Real Decreto346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa

BOE: 03-OCT-2019

Modificado por:

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello” in fine del párrafo quinto

Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

BOE: 01-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10.

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

BOE: 07-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

BOE: 07-NOV-2012

Disposición final primera del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

BOE: 24-SEP-2014

Derogado por:

Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa

BOE: 25-JUN-2019

Disposición final cuarta del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa

BOE: 25-JUN-2019

Art 2 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones y de modificación de determinados anexos del Real Decreto346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa

BOE: 03-OCT-2019

## PISCINAS

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad

BOE Nº 102 de 28 de abril de 1986

Criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

BOE: 11-OCT-2013

Corrección de errores:

sustituyendo el anexo II

BOE: 27 JUN 2014.

por la que se sustituye el anexo I

BOE: 12 NOV 2013

Modificado por:

los arts. 8, 15 y se añade la disposición adicional 3, por Real Decreto 3/2023, de 10 de enero

BOE: 11-ENE-2023

### EXTREMADURA

Condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Decreto 102/2012, de 8 de junio, por el que se regulan las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura

DOE: 12-JUNIO-2012.

Modificado por:

Decreto 254/2015, de 31 de julio, por el que se modifica el Decreto 102/2012, de 8 de junio, por el que se regulan las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

DOE: 7-AGOSTO-2015

Instrucción nº1/2014, de 9 de junio, de la Dirección General de Salud Pública, encaminada a aclarar determinados aspectos relativos a la aplicación de la normativa vigente en materia de piscinas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

DOE: 3-JULIO-2014

# 5. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios

Código Técnico de la Edificación. Real Decreto314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

BOE: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “1 Normas de carácter general”

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.

Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo.

BOE: 10-ABR-2025.

Deroga el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, sin perjuicio del régimen transitorio previsto en el Real Decreto 164/2025 para establecimientos existentes y determinadas actuaciones en curso.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

BOE: 23-NOV-2013

Regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, modificación de determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y modificación de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio por la que se desarrolla dicho reglamento.

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa

BOE: 03-OCT-2019

# 6. ACCESIBILIDAD

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia

BOE: 11-MAY-2007

Modificado por:

La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

BOE: 11-MAR-2010

Desarrollado por:

Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados

Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

BOE: 06-8-2021

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad (Capítulo SUA-9)

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

BOE: 11-MAR-2010

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “1 Normas de carácter general”

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

Real Decreto LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad

BOE: 03-DIC-2013

Modificado por:

Disposición final segunda de la Ley 12/2015, de 24 de junio

Ley 12/2015, de 24 de junio, de Jefatura del Estado

BOE:25-JUN-2015

Disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado

BOE: 09-NOV-2017

Modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación

LEY 6/2022, de 31 de marzo, de Jefatura del Estado

BOE: 01-ABR-2022

Normativa publicada pendiente de entrada en vigor:

Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva.

BOE: 03-SEP-2026. Entrada en vigor: 02-ENE-2027.

Asimismo, con efectos desde el 02-ENE-2027, modifica el artículo 32 y suprime el artículo 47 del anexo de la Orden TMA/851/2021.

Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.

Ley 15/1995, de 30 de mayo, de la Jefatura del Estado.

BOE: 31-MAYO-1995

Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos
Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE: 28-FEBRERO-1980

### EXTREMADURA

Ley de accesibilidad universal de Extremadura.

Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de Presidencia de la Junta.

BOE: 30-DICIEMBRE-2014

Modificada por:

Ley de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos

Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de presidencia de la Junta de Extremadura

DOE: 29-NOV-2022

Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Decreto 135/2018, de 1 de agosto, de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

DOE: 9-AGOSTO-2018

Modificado el Art. 34 Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura, por:

Decreto 164/2024, de 17 de diciembre por el que se regula el Registro de demandantes de vivienda protegida de Extremadura y se modifica el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura

DOE: 19-FEB-2025

Durante 2026, la reserva de vivienda protegida accesible prevista en el artículo 34.4 del Decreto 135/2018 se rige además por la disposición adicional decimocuarta de la Ley 2/2026, de 3 de agosto, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2026.

DOE: 04-AGO-2026.

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la adaptación de los edificios y espacios de uso público de titularidad pública de los entes locales del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a las normas vigentes sobre promoción de la accesibilidad de Extremadura.

Decreto 50/2009, de 13 de marzo.

DOE: 19-MAR-2009.

# 7. MEDIO AMBIENTE

## ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS Y RESIDUOS

El Decreto 2414/1961 fue derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. Su vigencia residual se limita a comunidades y ciudades autónomas sin normativa propia en la materia; no resulta de aplicación general en Extremadura, que dispone de normativa ambiental autonómica específica.

LEY 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

BOE: 09-ABR-2022

Modificada por:

LEY 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas (se modifica el preámbulo.VIII y los arts. 27 y 108)

Modificada por Ley 1/2025, de 1 de abril, con efectos desde el 02-ENE-2025, en lo relativo al artículo 18.

BOE: 02-ABR-2025.

Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

BOE: 13-FEB-2008.

### EXTREMADURA

Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

DOE: 03-MAR-2011

## RUIDO

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado

BOE: 18-NOV-2003

Desarrollada por:

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia

BOE: 17-DIC-2005

Modificado por:

Modificación del Real Decreto1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

Disposición final primera del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

BOE: 23-OCT-2007

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

BOE: 23-OCT-2007

Modificado por:

Modificación del Real Decreto1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia

BOE: 26-JUL-2012

DB-HR Protección frente al Ruido, Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

BOE: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “1 Normas de carácter general”

### EXTREMADURA

Reglamento de Ruidos y Vibraciones

Decreto 19/1997, de 04-02-1997, Presidencia de la Junta

DOE: 11-2-1997

Modificado por:

Ley de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos

Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de presidencia de la Junta de Extremadura

DOE: 29-NOV-2022

## EVALUACIÓN AMBIENTAL

Evaluación ambiental

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado

BOE: 11-DIC-2013

Modificada por:

Modificación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental

Ley 9/2018, de 5 de diciembre, de Jefatura del Estado

BOE: 06-DIC-2018

Art.8 del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

Real Decreto-LEY 23/2020, de 23 de junio, de Jefatura del Estado

BOE: 24-JUN-2020

Disposición final decimosexta del Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania.

Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, de Jefatura del Estado,

BOE: 30-MAR-2022

Modificación de los anexos I, II y III

Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

BOE: 14-JUN-2023

Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, que modifica la letra n) del grupo 4 del anexo II.

BOE: 06-NOV-2025.

### EXTREMADURA

Protección ambiental de la Comunidad autónoma de Extremadura.

Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

DOE: 29-ABRIL-2015

Modificada por:

Ley de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos

Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de presidencia de la Junta de Extremadura

DOE: 29-NOV-2022

Modificada por Decreto-ley 5/2025, de 18 de septiembre, que modifica los anexos II, II bis, III, VI, VIII, IX y X.

DOE: 23-SEP-2025.

Ley de Responsabilidad Medioambiental.

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

BOE: 24-OCT-2007.

Modificada, entre otras, por la Ley 11/2014, de 3 de julio.

Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Decreto 54/2011, de 29 de abril que aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Derogado el artículo 34.3 por la Ley 16/2015, de 23 de abril.

# 8. PATRIMONIO CULTURAL

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

BOE: 29-JUN-1985. Jefatura del Estado.

### EXTREMADURA

Patrimonio histórico y cultural.

Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

Modificada por:

El art. 41.5, por Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los arts. 41.5 y 42.1, por Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo por el que se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19.

El art. 25.5 y 6, por Ley 8/2019, de 5 de abril para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE: 15-05-2019

El art. 30.2, por Ley 2/2018, de 14 de febrero, de coordinación intersectorial y de simplificación de los procedimientos urbanísticos y de ordenación del territorio de Extremadura.

BOE: 03/03/2018

Los arts. 47, 50, 52, 53, 63, 66, 67 y disposición final 1, por Ley 3/2011, de 17 de febrero de modificación parcial de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

DOE: 21-02-2011

El art. 47, por Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

DOE: 19-11-2010.

Los arts. 30, 41, 50, 52, 92, las referencias indicadas y se añade el art. 36 bis, por Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos.

DOE: 29-NOV-2022

Derogada parcialmente por:

El título V, por Ley 5/2020, de 1 de diciembre de Instituciones Museísticas de Extremadura.

BOE: 18-DIC-2020

El capítulo I del título VI y se modifica lo indicado del art. 4 y 82, por Ley 2/2007, de 12 de abril de Archivos y Patrimonio Documental de Extremadura.

BOE: 28-MAY-2007

# 9. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

BOE: 25-OCT-1997

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

BOE: 13-NOV-2004

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE: 29-MAY-2006

Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE: 25-AGO-2007

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Real Decreto337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

BOE: 23-MAR-2010

Afectado por:

Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

BOE: 23-DIC-2009

Derogado el Art.18 por:

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

BOE: 23-MAR-2010

Prevención de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado

BOE: 10-NOV-1995

Desarrollada por:

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales

Real Decreto171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 	Sociales

BOE: 31-ENE-2004

Corrección errores: 10-MAR-2004

Modificada por:

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 1999)

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado

BOE: 31-DIC-1998

Art. 10 de la Ley 39/1999, de Promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado

BOE: 05-NOV-1999

Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado

BOE: 13-DIC-2003

Disposición adicional cuadragésimo-séptima de la Ley 30/2005, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006

Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de la Jefatura del Estado

BOE: 30-DIC-2005

Disposición adicional segunda de la Ley 31/2006, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas

Ley 31/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado

BOE: 19-OCT-2006

Disposición adicional duodécima de la Ley 3/2007, para la igualdad de mujeres y hombres

Ley ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, de la Jefatura del Estado

BOE: 23-MAR-2007

Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

BOE: 23-DIC-2009

Disposición final sexta de la Ley 32/2010, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos

Ley 32/2010, de 5 de agosto, de la Jefatura del Estado

BOE: 06-AGO-2010

Artículo 39 de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de la Jefatura del Estado

BOE: 28-SEP-2013

Disposición final primera de la Ley 35/2014, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social

Ley 35/2014, de 26 de diciembre, de la Jefatura del Estado

BOE: 29-DIC-2014

Modificada por Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social, que modifica el artículo 7.1.a) y la disposición adicional quinta.

BOE: 09-ABR-2026.

Derogados algunos artículos por:

Disposición derogatoria única del Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social

Real Decreto LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE: 08-AGO-2000

Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE: 31-ENE-1997

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE: 1-MAY-1998

Regulación del régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE: 11-JUN-2005

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE: 29-MAY-2006

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

BOE: 07-MAR-2009

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

BOE: 23-MAR-2010

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia

BOE: 04-JUL-2015

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

BOE: 10-OCT-2015

Derogada la Disposición Transitoria Tercera por:

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

BOE: 23-MAR-2010

Desarrollado por:

Desarrollo del Real Decreto39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas

Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

BOE: 28-SEP-2010

Corrección errores: 22-OCT-2010

Corrección errores: 18-NOV-2010

Modificada por:

Modificación de la Orden TIN/2504/2010, de 20 sept

Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre

BOE: 30-OCT-2015

Señalización de seguridad en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE: 23-ABR-1997

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 485/1997

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia

BOE: 04-JUL-2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE: 23-ABR-1997

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

BOE: 13-NOV-2004

Disp. Final primera del Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas.

Real Decreto-LEY 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado

BOE: 12-MAY-2023

Manipulación de cargas

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE: 23-ABR-1997

Utilización de equipos de protección individual

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE: 12-JUN-1997

Corrección errores: 18-JUL-1997

Utilización de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE: 7-AGO-1997

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

BOE: 13-NOV-2004

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

BOE: 11-ABR-2006

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos

Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia

BOE: 29-JUL-2016

Regulación de la subcontratación

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de Jefatura del Estado

BOE: 19-OCT-2006

Desarrollada por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE: 25-AGO-2007

Corrección de errores: 12-SEP-2007

Modificado por:

Modificación del Real Decreto1109/2007, de 24 de agosto

Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

BOE: 14-MAR-2009

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración	   	BOE: 23-MAR-2010

Modificada por:

Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

BOE: 23-DIC-2009

# 10. CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

Requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación.

BOE: 22-ABR-2010.

Deroga el Real Decreto 1230/1989, la Orden FOM/2060/2002 y la Orden FOM/898/2004.

# 11.VARIOS

## INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN

Instrucción para la recepción de cementos "RC-16

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia

BOE: 25-JUN-2016

Corrección errores: BOE:27-OCT-2017

Modificado por:

los arts. 3 a 8, 11, 13 y los anejos I a VIII de la Instrucción, por Real Decreto 320/2024, de 26 de marzo

Productos de construcción.

Reglamento (UE) 2024/3110 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2024, por el que se establecen reglas armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga el Reglamento (UE) n.º 305/2011.

DOUE: 18-DIC-2024. Aplicación general desde 08-ENE-2026, con mantenimiento transitorio de determinadas disposiciones y de especificaciones técnicas armonizadas del Reglamento (UE) 305/2011 conforme a los artículos 94 y 95 del Reglamento (UE) 2024/3110.

Reglamento delegado (UE) 2026/331 de la Comisión, de 13 de febrero de 2026, relativo a las clases de prestaciones de reacción al fuego.

DOUE: 21-ABR-2026.

Reglamento delegado (UE) 2026/557 de la Comisión, de 16 de marzo de 2026, relativo a las clases de prestaciones de resistencia al fuego.

DOUE: 03-JUN-2026.

## OTROS

Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal

Ley 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado

BOE: 31-DIC-2010

Desarrollada por:

Real Decreto 437/2024, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios postales.

BOE: 18-MAY-2024.

Modificada por:

Presupuestos Generales del Estado para el año 2013

Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado

BOE: 28-DIC-2012